## 目次
目次
1. 計測
1.1 odball.py
1.2 targetlog.log
2.脳内血流解析
2.1 データフォルダ準備
2.2 create_analyze_info.py
2.3 make_summary_data.py
2.4 analyze_blood.py
2.5 create_data_for_nn.py
3. 脳波解析
3.1 artifact_remove.py
3.2 eeg_add.py

## 1. 計測
1.1~1.2で、計測に使うファイルの説明をする

## 1.1 odball.py
odball.py
| 場所 | experimentフォルダ
| 目的 | オドボール課題の実施。ログの記録。
| 想定する実験環境 | 脳波計測機器(Polymate ii)か脳内血流計測機器(NIRS)、またはその両方を被験者に装着した状態
LEDによる外乱を与える場合は、近赤外線LEDをNIRSの受光素子近傍に置いた状態
| 使用方法 | ①ファイルを実行する。ディスプレイの左上にcircleという名前の小さいウィンドウが表示される
②拡大する
③startを押す。オドボール課題が始まるが、LEDによる外乱を与える設定の場合は、最初に近赤外線LEDが点灯を繰り返す。
④オドボール課題が終わると、左下に簡易的な結果が表示される。 target：低頻度刺激の数 enter：enterが押された回数
| 設定 | 現在はハードコーディング。プログラムの序盤で定義されている定数を直接変更する。
|  |  | 定数 | 意味 | 型
|  |  | LED | LEDで外乱を与えるか。 | boolean
|  |  | BLINKS | LEDでの外乱において、点灯と消灯を何回繰り返すか。 | int
|  |  | STIMULUS_PRESENTATIONS | オドボール課題の刺激（円）を何回表示するか | int

## 1.2 targetlog.log
targetlog.log | 場所 | experimentフォルダ
| 目的 | 実験でのターゲット出現タイミングの記録。
| 使用方法 | 開いて確認する。
| 内容 | エンターが押された時、ログはこのように表示される
エンターが押された時刻と、押されたとき円が表示されていたか。hiddenなら表示されていない。greenなら緑、redなら赤の時押されている。
オドボール課題が終わると、以下のログが表示される
何番目の円がターゲットだったかを示す。のちの解析に使う。

## 2. 脳内血流
2.1~2.5で、脳内血流データ解析の方法を示す。
順番通りにやらないと機能しないため注意。

## 2.1 データフォルダ準備
データフォルダ構成
準備 | "data"フォルダに、"20230613_tohma"の様に実験を特定できる名前のフォルダを新たに作成する。
そしてそのフォルダの中に、"blood_csv”フォルダと"eeg_csv"フォルダを作成する。
"blood_csv"フォルダには脳波データ、"eeg_csv"フォルダには脳内血流データを入れる
データフォルダの構成の例を以下に示す。
data/
20230613_tohma/
blood_csv/
A20230613210032_Hb_CBox69_Deoxy.csv
A20230613210032_Hb_CBox69_Oxy.csv
A20230613210032_Hb_CBox69_Total.csv
A20230613210422_Hb_CBox69_Deoxy.csv
A20230613210422_Hb_CBox69_Oxy.csv
・
・
eeg_csv/
102.csv
202.csv
303.csv
・
・

## 2.2 create_analyze_info.py
create_analyze_info_check.py
| 目的 | deviation(ずれ)と、外乱の終了点を確認するためのcreate_analyze_info_check.xlsxを作成する
作成されたを参考に、summary.xlsxのanalyze_infoシートを作成する
使用方法
①analyzeフォルダのanalyze_setting.txtを開く
②以下のように、directory_nameの下に解析したいデータフォルダの名前を書く
③create_analyze_info_check.pyを実行する。処理に時間がかかる場合がある。
④"blood_csv"フォルダと同じ場所に"blood_excel"フォルダが生成され、その中にanalyze_info_check.xlsxファイルが生成されていることを確認する。
以下がanalyze_info_check.xlsxの中身の例。外乱が与えられている可能性がある箇所のみを各シートで表示している。
⑤"research_program"フォルダに、summary.xlsxというファイルがあるので、それを"blood_excel"フォルダ内にコピーする。
⑥analyze_info_check.xlsxを見ながら、summary.xlsxのanalyze_infoシートを埋める。
|  |  | disturbance end | 外乱の終了点
|  |  | deviation | 足並みがそろった点(2点連続した点)からオドボール開始点までのデータ数
|  |  | target number | オドボール課題における何個目の刺激がターゲットかを入力する。この作業はtargetlog.logを見ながら行う。
以下が完成例である。
なお、target_numberやdataの数は適宜変更してもよい

## 2.3 make_summary_data.py
make_summary_data.py
| 目的 | summary.xlsxに、オドボール課題部分のデータをまとめて出力する
| 使用方法 | ①実行する。処理に時間がかかる場合がある。
②summary.xlsxに、データがCH7からCH16までチャンネル毎にシート分けされて出力されていることを確認。
analyze_infoシートが、例えば格子がなくなっていたりA1セルにUnnamed:0と書かれてしまうなど、ちょっと変わってしまうが、放っておいても動作に影響はない。
| 注意 | summary.xlsxのanalyze_infoシートが完成されていないと、うまく動作しない
| その他確認事項 | summary.xlsxやデータファイルなど、プログラムが使用するファイルは全て閉じておかないと実行されない。（これは他のプログラムにも言えること。）

## 2.4 analye_blood.py
analyze_blood.py
| 目的 | 補間や移動平均、外乱を活用したズレの修正を用いて、血流データの高精度な同期加算平均処理を行った結果を示したresult.xlsxの出力
| 使用方法 | ①実行する。処理に時間がかかる場合がある。
②blood_excelフォルダ内に、result.xlsxが生成されていることを確認する。
③中身をみて、考察。

## 2.5 create_data_for_nn.py
create_data_for_nn.py
| 目的 | ニューラルネットワークの学習に向いた形としてデータを整形する。LSTMを想定。
| 使用方法 | ①実行する。
②"blood_excel"フォルダにnn_data.xlsxが生成されていることを確認
| 補足 | 使っても使わなくても結構です。
ニューラルネットワークによって、データの前処理の方法も変わってくるでしょうし。

## 3. 脳波解析
3.1~3.2に脳波解析の方法を示す。
脳内血流解析後の利用をすすめる。

## 3.1 artifact_remove.py
artifact_remove.py
| 目的 | 脳波のアーチファクト除去
| 使用方法 | ①実行する
②"eeg_csv"フォルダ内に"artifact_removed"フォルダが生成され、その中にアーチファクト除去後のデータがあることを確認
| 補足 | アーチファクトを閾値で判定し、そこを0で埋めているだけのため、合理的な手法といえるかは担当教員等に要相談
脳内血流解析の後にやらないと、動作しない。summary.xlsxやanlayze_setting.txtを使用しているため。

## 3.2 eeg_add.py
eeg_add.py
| 目的 | ターゲット付近の同期加算処理を行う
| 使用方法 | ①実行する
②グラフが表示されるため、それを確認
0.0sが、ターゲット提示時刻